## Sheet1
监测时间 | 水质类别 | 水温(℃) | pH(无量纲) | 溶解氧(mg/L) | 电导率(μS/cm) | 浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L)
2024-05-26 | Ⅱ | 16.4 | 7.36 | 9.65 | 164 | 19.1 | 3.01 | 0.08 | 0.074 | 0.62
2024-05-27 | Ⅱ | 16.8 | 7.35 | 9.03 | 217 | 20.5 | 3.66 | 0.17 | 0.071 | 1.03
2024-05-28 | Ⅱ | 16.8 | 7.35 | 9.03 | 217 | 20.5 | 3.66 | 0.17 | 0.071 | 1.03
2024-05-29 | Ⅱ | 16.9 | 7.31 | 8.54 | 228 | 19.4 | 3.91 | 0.19 | 0.076 | 0.82
2024-05-30 | Ⅲ | 17 | 7.27 | 8.12 | 250 | 23.5 | 4.21 | 0.26 | 0.085 | 1.01
2024-05-31 | Ⅲ | 17 | 7.28 | 7.95 | 243 | 25.7 | 4.16 | 0.29 | 0.096 | 0.85
2024-06-01 | Ⅱ | 17 | 7.26 | 8.17 | 224 | 26.9 | 3.91 | 0.23 | 0.092 | 0.72
2024-06-02 | Ⅱ | 16.7 | 7.26 | 8.53 | 211 | 28.8 | 3.91 | 0.18 | 0.092 | 0.81
2024-06-03 | Ⅱ | 16.6 | 7.26 | 8.7 | 196 | 29 | 3.72 | 0.18 | 0.094 | 0.95
2024-06-04 | Ⅱ | 16.5 | 7.28 | 9.53 | 180 | 31.9 | 3.61 | 0.14 | 0.096 | 0.68
2024-06-05 | Ⅱ | 16.2 | 7.25 | 9.09 | 181 | 31.3 | 3.53 | 0.14 | 0.096 | 0.72
2024-06-06 | Ⅱ | 16 | 7.25 | 9.45 | 172 | 33.1 | 3.79 | 0.14 | 0.095 | 0.5
2024-06-07 | Ⅲ | 15.8 | 7.26 | 9.23 | 167 | 41 | 3.85 | 0.13 | 0.104 | 0.17
2024-06-08 | Ⅲ | 15.6 | 7.25 | 9.44 | 168 | 45.5 | 4.14 | 0.13 | 0.111 | 0.89
2024-06-09 | Ⅲ | 15.5 | 7.25 | 9.59 | 160 | 53.5 | 4.42 | 0.12 | 0.116 | 0.67
2024-06-10 | Ⅲ | 15.5 | 7.27 | 9.89 | 159 | 52.4 | 4.59 | 0.13 | 0.117 | 1.49
2024-06-11 | Ⅲ | 15.4 | 7.24 | 9.6 | 163 | 45.6 | 4.44 | 0.14 | 0.114 | 1.47
2024-06-12 | Ⅲ | 15.3 | 7.27 | 9.49 | 161 | 42.2 | 4.27 | 0.14 | 0.098 | 1.6
2024-06-13 | Ⅲ | 15.1 | 7.26 | 9.53 | 163 | 42.5 | 4.38 | 0.14 | 0.11 | 1.7
2024-06-14 | Ⅲ | 15.1 | 7.26 | 9.53 | 163 | 42.5 | 4.38 | 0.14 | 0.11 | 1.7
2024-06-15 | Ⅲ | 15.5 | 7.28 | 9.79 | 173 | 42.2 | 4.69 | 0.15 | 0.115 | 1.88
2024-06-16 | Ⅲ | 16.4 | 7.3 | 9.5 | 171 | 40.3 | 4.88 | 0.14 | 0.114 | 1.84
2024-06-17 | Ⅲ | 15.9 | 7.27 | 9.23 | 176 | 44.5 | 5.04 | 0.15 | 0.12 | 1.66
2024-06-18 | Ⅲ | 15.9 | 7.27 | 9.23 | 176 | 44.5 | 5.04 | 0.15 | 0.12 | 1.66
2024-06-19 | Ⅲ | 15.2 | 7.25 | 9.34 | 180 | 41.4 | 4.91 | 0.16 | 0.114 | 2.02
2024-06-20 | Ⅲ | 15.1 | 7.24 | 9.48 | 186 | 39.6 | 4.93 | 0.18 | 0.115 | 1.85
2024-06-21 | Ⅳ | 15.3 | 7.24 | 9.19 | 189 | 41.6 | 6.41 | 0.19 | 0.111 | 1.93
2024-06-22 | Ⅲ | 15.7 | 7.25 | 8.89 | 189 | 41.5 | 5.57 | 0.22 | 0.1 | 1.93